附表

江苏省入河排污口整治公示附表

| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 | 行业主管部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市浦口区珠江污水处理厂入河排污口 | 光大水务（南京）有限公司 | 由于南京长江绿水湾湿地公园生态红线的划定，该排污口排放位置被划入其中，须依法取缔 | 对排口进行封堵取缔 | 已完成 | 南京市浦口区水务局 |